## 说明
工作表 | 内容 | 数据范围
表1_互信息 | 光伏与负载的互信息及置换基线 | 2025年1月全部4,463个观测
表2_偏相关 | 控制时间后的偏相关与自助法置信区间 | 2025年1月全部4,463个观测
表3_负载ACF | 负载前1–15天同一时刻自相关系数 | 2025年1月
表4_负载周期图 | 负载周期图候选周期 | 1月2日–31日，30天，4,320个观测
表5_负载MSTL | 负载MSTL多季节分解强度 | 1月2日–31日，30天，4,320个观测
表6_尖峰诊断汇总 | MSTL余项尖峰的诊断结论 | 1月2日–31日，30天，4,320个观测
表7_光伏周期图 | 光伏周期图候选周期 | 1月2日–31日，30天，4,320个观测
表8_光伏STL | 光伏STL日周期分解强度 | 1月2日–31日，30天，4,320个观测
表9_逐日变异系数 | 负载与光伏逐日电量的变异系数 | 1月2日–31日，30天，4,320个观测
表10_尖峰事件明细 | 44个尖峰点合并成的37个事件 | 1月2日–31日，30天，4,320个观测

## 表1_互信息
指标 | 数值 | 单位
样本量 | 4463 | 个
MI(光伏→负载) | 0.5427 | nat
MI(负载→光伏) | 0.5432 | nat
双向平均互信息 | 0.5429 | nat
置换基线均值（100次） | 0.0041 | nat
置换基线95%分位 | 0.0174 | nat

## 表2_偏相关
指标 | 数值 | 说明
原始 Pearson r | 0.6184 | 未控制时间
控制时间后偏 Pearson r | -0.0378 | 控制：144个时段、星期、日期线性趋势
控制时间后偏 Spearman ρ | -0.0487 | 同上
按日块自助法95%区间下限 | -0.1909 | 2000次按日整块重采样
按日块自助法95%区间上限 | 0.1053 | 区间含0

## 表3_负载ACF
前k天同一时刻 | 滞后（10分钟时段数） | 自相关系数
1 | 144 | 0.6586
2 | 288 | 0.3634
3 | 432 | 0.3667
4 | 576 | 0.3692
5 | 720 | 0.3343
6 | 864 | 0.5687
7 | 1008 | 0.7681
8 | 1152 | 0.502
9 | 1296 | 0.2723
10 | 1440 | 0.2754
11 | 1584 | 0.2759
12 | 1728 | 0.2436
13 | 1872 | 0.4114
14 | 2016 | 0.5452
15 | 2160 | 0.3435

## 表4_负载周期图
频率（次/天） | 周期（天） | 周期（小时） | 归一化谱功率 | 归一化突出度 | 解释
1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 日周期（最强）
0.1333 | 7.5 | 180 | 0.3738 | 0.3736 | 周周期（受分辨率限制落在7.5天格点）
0.3 | 3.3333 | 80 | 0.1381 | 0.1359 | 半周结构，1个月数据不足以确认
0.8667 | 1.1538 | 27.6923 | 0.0606 | 0.0606 | 旁瓣/频谱泄漏
0.7 | 1.4286 | 34.2857 | 0.0478 | 0.0476 | 旁瓣/频谱泄漏
4 | 0.25 | 6 | 0.0218 | 0.0218 | 日周期谐波
3 | 0.3333 | 8 | 0.0202 | 0.0202 | 日周期谐波

## 表5_负载MSTL
指标 | 数值
观测数 | 4320
日周期（时段数） | 144
周周期（时段数） | 1008
趋势强度 | 0.0196
日季节强度 | 0.9914
周季节强度 | 0.9844

## 表6_尖峰诊断汇总
检查项 | 结果 | 结论
尖峰阈值（余项绝对值99%分位） | 478.31 kW | 只作复核标记，不认定为错误
尖峰点数 / 事件数 | 44个点 / 37个事件 | —
位于样本边界（前2天或最后1天） | 20个点（45.5%） | 边界效应是主要来源之一
位于负荷形态切换时刻 | 56.8%（07:20/07:50、12:30/12:40、16:30、17:00–18:30） | 高峰出现时间或幅度的小幅漂移
同时属于相邻10分钟变化最大的5% | 4个点（9.1%） | 多数不是单点突跳
余项与光伏同期相关系数 | 0.0198 | 与光伏无关
数据完整性 | 时间戳连续、无重复、无缺失 | 不是数据错误
春节影响 | 1月28–30日负载仍处高位，不支持归因于春节 | —

## 表7_光伏周期图
频率（次/天） | 周期（小时） | 归一化谱功率 | 解释
1 | 24 | 1 | 日周期
2 | 12 | 0.3403 | 日周期谐波
3 | 8 | 0.0304 | 日周期谐波

## 表8_光伏STL
指标 | 数值
观测数 | 4320
日周期（时段数） | 144
趋势强度 | 0.1431
日季节强度 | 0.9931
余项标准差（kW） | 187.05
光伏为0的观测占比 | 52.06%

## 表9_逐日变异系数
对象 | 逐日电量均值（kWh） | 逐日电量标准差（kWh） | 逐日电量CV | 全部10分钟观测CV（补充）
小区负载（不分类型，30天） | 112962.72 | 21262.54 | 18.82% | 30.81%
小区负载：高负荷型（周日至周四）（21天） | 126642.9 | 592.34 | 0.47%
小区负载：低负荷型（周五、周六）（9天） | 81042.28 | 654.51 | 0.81%
光伏发电（30天） | 38236.73 | 2437.28 | 6.37% | 141.4%

## 表10_尖峰事件明细
序号 | 开始时间 | 结束时间 | 持续点数 | 峰值时间 | 峰值余项（kW） | 实际负载（kW） | MSTL重构值（kW） | 光伏功率（kW）
1 | 2025-01-02 12:40:00 | 2025-01-02 12:40:00 | 1 | 2025-01-02 12:40:00 | 1752.89 | 6677.42 | 4924.52 | 5242.29
2 | 2025-01-03 12:40:00 | 2025-01-03 12:40:00 | 1 | 2025-01-03 12:40:00 | 1370.17 | 4156.81 | 2786.64 | 5886.22
3 | 2025-01-04 18:30:00 | 2025-01-04 18:30:00 | 1 | 2025-01-04 18:30:00 | 985.9 | 3128.85 | 2142.95 | 0
4 | 2025-01-07 12:30:00 | 2025-01-07 12:30:00 | 1 | 2025-01-07 12:30:00 | 907.92 | 6733.96 | 5826.04 | 5266.58
5 | 2025-01-03 07:50:00 | 2025-01-03 07:50:00 | 1 | 2025-01-03 07:50:00 | 901.81 | 3918.32 | 3016.51 | 1241.88
6 | 2025-01-04 16:30:00 | 2025-01-04 16:30:00 | 1 | 2025-01-04 16:30:00 | 898.14 | 3720.57 | 2822.43 | 704.02
7 | 2025-01-02 18:00:00 | 2025-01-02 18:30:00 | 4 | 2025-01-02 18:00:00 | 889.36 | 4825.29 | 3935.93 | 0
8 | 2025-01-31 16:30:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 4 | 2025-01-31 17:00:00 | 863.67 | 2897.8 | 2034.13 | 363.41
9 | 2025-01-02 07:50:00 | 2025-01-02 07:50:00 | 1 | 2025-01-02 07:50:00 | 717.18 | 5737.55 | 5020.38 | 1257.85
10 | 2025-01-03 16:30:00 | 2025-01-03 16:30:00 | 1 | 2025-01-03 16:30:00 | 623.93 | 3406.26 | 2782.33 | 725.36
11 | 2025-01-10 21:10:00 | 2025-01-10 21:10:00 | 1 | 2025-01-10 21:10:00 | -613.54 | 2654.03 | 3267.57 | 0
12 | 2025-01-09 20:10:00 | 2025-01-09 20:10:00 | 1 | 2025-01-09 20:10:00 | -608.49 | 4275.71 | 4884.2 | 0
13 | 2025-01-14 12:40:00 | 2025-01-14 12:40:00 | 1 | 2025-01-14 12:40:00 | -580.59 | 6215.9 | 6796.49 | 6020.78
14 | 2025-01-17 12:30:00 | 2025-01-17 12:30:00 | 1 | 2025-01-17 12:30:00 | -570.58 | 3834.8 | 4405.38 | 5913.22
15 | 2025-01-10 18:20:00 | 2025-01-10 18:20:00 | 1 | 2025-01-10 18:20:00 | -563.1 | 2596.44 | 3159.54 | 0.01
16 | 2025-01-31 07:20:00 | 2025-01-31 07:20:00 | 1 | 2025-01-31 07:20:00 | 561.77 | 3945.92 | 3384.15 | 902.78
17 | 2025-01-16 02:00:00 | 2025-01-16 02:00:00 | 1 | 2025-01-16 02:00:00 | -561.48 | 3568.29 | 4129.77 | 0
18 | 2025-01-11 12:40:00 | 2025-01-11 12:40:00 | 1 | 2025-01-11 12:40:00 | -543.03 | 4293.77 | 4836.79 | 6025.41
19 | 2025-01-30 05:00:00 | 2025-01-30 05:00:00 | 1 | 2025-01-30 05:00:00 | -534.65 | 3828.15 | 4362.8 | 0
20 | 2025-01-02 16:30:00 | 2025-01-02 16:30:00 | 1 | 2025-01-02 16:30:00 | 530.78 | 6239.28 | 5708.5 | 757.72
21 | 2025-01-12 18:20:00 | 2025-01-12 18:20:00 | 1 | 2025-01-12 18:20:00 | -530.22 | 4286.49 | 4816.71 | 0
22 | 2025-01-02 21:10:00 | 2025-01-02 21:10:00 | 1 | 2025-01-02 21:10:00 | 525.01 | 4633.6 | 4108.59 | 0
23 | 2025-01-03 04:40:00 | 2025-01-03 04:40:00 | 1 | 2025-01-03 04:40:00 | -521.51 | 3074.98 | 3596.5 | 0
24 | 2025-01-15 23:00:00 | 2025-01-15 23:00:00 | 1 | 2025-01-15 23:00:00 | -520.34 | 3255.64 | 3775.98 | 0
25 | 2025-01-12 07:50:00 | 2025-01-12 07:50:00 | 1 | 2025-01-12 07:50:00 | -520.16 | 6053.9 | 6574.05 | 1355.2
26 | 2025-01-30 19:10:00 | 2025-01-30 19:10:00 | 1 | 2025-01-30 19:10:00 | 515.1 | 4406.83 | 3891.73 | 0
27 | 2025-01-03 19:00:00 | 2025-01-03 19:00:00 | 1 | 2025-01-03 19:00:00 | -510.08 | 2608.92 | 3119 | 0
28 | 2025-01-09 21:30:00 | 2025-01-09 22:00:00 | 2 | 2025-01-09 21:30:00 | -509.11 | 4423.68 | 4932.79 | 0
29 | 2025-01-30 21:40:00 | 2025-01-30 21:40:00 | 1 | 2025-01-30 21:40:00 | 508 | 4750.44 | 4242.45 | 0
30 | 2025-01-14 16:30:00 | 2025-01-14 16:30:00 | 1 | 2025-01-14 16:30:00 | -504.48 | 6316.06 | 6820.54 | 879.19
31 | 2025-01-03 08:40:00 | 2025-01-03 08:40:00 | 1 | 2025-01-03 08:40:00 | -503.17 | 3689.65 | 4192.82 | 2620.45
32 | 2025-01-13 13:30:00 | 2025-01-13 13:30:00 | 1 | 2025-01-13 13:30:00 | 496.07 | 7058.5 | 6562.43 | 5725.35
33 | 2025-01-19 07:20:00 | 2025-01-19 07:20:00 | 1 | 2025-01-19 07:20:00 | -496.05 | 5301.42 | 5797.48 | 643.79
34 | 2025-01-03 03:00:00 | 2025-01-03 03:00:00 | 1 | 2025-01-03 03:00:00 | 489.41 | 3294 | 2804.59 | 0
35 | 2025-01-16 13:30:00 | 2025-01-16 13:30:00 | 1 | 2025-01-16 13:30:00 | 482.24 | 6951.12 | 6468.88 | 5828.44
36 | 2025-01-15 20:20:00 | 2025-01-15 20:20:00 | 1 | 2025-01-15 20:20:00 | 479.45 | 4778.4 | 4298.95 | 0
37 | 2025-01-18 15:40:00 | 2025-01-18 15:40:00 | 1 | 2025-01-18 15:40:00 | 478.35 | 3947.07 | 3468.71 | 2310.11